**Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu**

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czynność związanych z okresowym przeglądem systemu detekcji gazu na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością IPD zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** |  | ***TYP*** | ***ILOŚĆ*** | ***SUMA*** |
| **1** | Centrala: | MD2Z | **8** | **24** |
| MD4Z | **4** |
| MD8Z | **1** |
| CS4X | **8** |
| CS8X | **1** |
| WGT-06 | **2** |
|  |  |  |  |  |
| **2** | Sygnalizator: | SL-32 | **12** | **22** |
| SL-21 | **3** |
| SOA-08 | **7** |
|  |  |  |  |  |
| **3** | Detektor: | DEX | **31** | **78** |
| DEM-08 | **17** |
| GP | **14** |
| INNE | **16** |
|  |  |  |  |  |
| **4** | Zawór: | ZBK-50 | **17** | **23** |
| ZBK-100 | **2** |
| ZB-65K | **2** |
| MAG-2000 | **2** |
|  |  |  |  |  |
| **5** | Inne: | Koncentrator | **1** | **10** |
| STZ-8 | **9** |

Systemy detekcji gazu zlokalizowane są na obiektach:

**a) Świdnicki Park Przemysłowy:**

– hala przy ul. Towarowej 28A w Świdnicy;

– hala przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy.

**b) Dzierżoniowski Park Przemysłowy:**

– hala przy ul. Strefowej 17 w Dzierżoniowie;

– hala przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie.

**c) Wałbrzyski Park Przemysłowy:**

– hala przy ul. Uczniowskiej 30 w Wałbrzychu.

**d) Świebodzicki Park Przemysłowy przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach:**

– budynek socjalno-biurowy G;

– hala i budynek A;

Zakres Prac obejmuje:

Wykonanie czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu wraz z całym układem zasilania zgodnie z Rozporządzeniem  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2: *„ Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej “gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.”.*

**Termin wykonania w/w prac do 17.11.2017 r.**

**Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 06.11.2017 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.**

**Oferta powinna uwzględniać cenę netto za komplet.**

**Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.**