Zapytanie ofertowe na demontaż i montaż wodomierzy na hali G, przyziemiu oraz w budynku administracyjno – socjalnym na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach.

- Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. 
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

- Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie demontażu starych i montażu nowych wodomierzy – ilość 14 szt.

| lp. | rodzaj | ilość | lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2 cala mały, poziomo | 1 | przyziemie pom. -1.4 |
| 2 | 1/2 cala mały, pion | 1 | przyziemie pom. -1.6 |
| 3 | 1/2 cala mały, pion | 1 | przyziemie pom. -1.12 |
| 4 | 1/2 cala mały, pion | 1 | przyziemie pom. -1.20 |
| 5 | 1/2 cala mały | 1 | przyziemie pom. -1.15 |
| 6 | 1/2 cala | 1 | hala G, AluCast, pom. Za odlewnią |
| 7 | 1/2 cala mały, pion | 1 | Parter, oś między 22-21 |
| 8 | 1/2 cala mały, pion | 1 | Parter, oś między 21-20 |
| 9 | 1/2 cala mały, pion | 1 | Parter, oś między 19-18 |
| 10 | 1/2 cala mały, pion | 1 | Parter, oś między 17-16 |
| 11 | 1/2 cala mały, pion | 1 | Parter, oś między 14-13 |
| 12 | duży | 1 | Parter, przychodnia |
| 13 | 1/2 cala | 1 | I piętro, oś między 20-21 |
| 14 | 1/2 cala | 1 | II piętro, oś miedzy 20-21 |

Do zadań wykonawcy należy:

- demontaż starych wodomierzy,

- dostawa oraz montaż nowych,

- plombowanie,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- dostarczenie protokołów.

- Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 20 dni od daty otrzymania zlecenia.

- Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

- Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

- Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

- Terminy składania ofert.

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2019 r. do godziny 10.00

- Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

- Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu