Zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych m.in.: rozprowadzenie szynoprzewodów, kabli, montaż rozdzielnic w hali G, położonej w Świebodzicach przy 
ul. Wałbrzyskiej 38.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na poniższy zakres prac.

Materiały

Szynoprzewód 1600 A ( Firm Urban  650 kW , DTI  400 kW)

- 1 szt. Kaseta  zasilająca   1600 A

- 2 szt. Kasety odpływowej  630 A

- 1 szt. Kaseta odpływowa  400 A

- 78 mb Szynoprzewodów  1600 A

- Profile wzmocnione 6 m + pręt fi 8  do podwieszenia i mocowania szynoprzewodu

- Rozdzielnica Firmy Urban  400 kW wyposażona wyłącznik główny 630 A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 2 x 400 A, 2 x 250 A , 2 x 160 A, 2 x100 A

- Rozdzielnica Firmy Urban  250 kW wyposażona wyłącznik główny 400 A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe 2 x 250 A, 2 x 160 A , 2 x 100 A, 2 x63 A

- Kabel  4 x 2  x YAKXS 1 x 240 mm2+ YAKXS 1 x 240 mm2  na odcinku kaseta odpływa – 200 mb

- Kabel  YKXS 5 x 25 mm2 - 55 mb

- Rozdzielnica Firmy Urban   50 kW wyposażona Rozłącznik  główny 160 A oraz rozłączniki bezpiecznikowe 100 A, 63 A, 32 A

- Koryta  kablowe  E- 200 - 64 mb

- Pręty  zawiesia profile do koryt

- Rozdzielnica Główna o mocy 400 kW Firma DTI wyłącznik główny 630 A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik  energii oraz rozłączniki bezpiecznikowe  2 x 400 A, 2 x  250 A , 2 x 160 A,  2 x 100A,

- 1 szt. Kasety  odpływowa z  rozłącznikiem bezpieczn.  630 A  Firma DTI

- Kabel  YAKXS 5 x 25 mm2  DTI - 120  mb

Szynoprzewód 800 kW (Alu Cast   moc  800 kW)

- 1.szt. Kaseta  zasilająca   1600 A

- Szynoprzewodów  1600 A  - 114 mb

- Profile wzmocnione 6 m + pręt fi 8  do podwieszenia i mocowania szynoprzewodu

- 2 szt. Rozdzielnice Firmy AluCast  2 x 400  kW wyposażona wyłącznik główny  630A ochronniki przeciwprzepięciowe analizator sieci licznik energii  oraz rozłączniki bezpiecznikowe 400 A, 250 A, 160 A

- 2 szt. Kasety odpływowe  630 A z bezpiecznikami

- Kabel  4 x 2  x YAKXS 1 x 240 mm2 + YAKXS 1 x 240 mm2  na odcinku kaseta odpływa Kierunek RG Alu Cast - 250 mb

- Bednarka ocynkowana Fe Zn 30 x 4 - 250 mb

- Uchwyty + kołki rozporowe  do bednarki

POWIERZCHNIA HALI  NIE  WYNAJĘTA

- 2 szt. Wyłączniki  DPX 250 A (Rozdzielnice dostarcza Zamawiający)

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl do dnia 16.11.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 602 793 601

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym prowadzone będą prace.

Termin rozpoczęcia prac od 16 listopada 2017 (lub późniejszy uzgodniony z Zamawiającym). Termin płatności oraz termin wykonania prac do ustalenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia.

Załącznik:

- Koncepcja rozprowadzenia szynoprzewodów, kabli oraz rozdzielnic.