**Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu- kalibracja detektorów**

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kalibracji detektorów gazu na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością IPD sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2.

Systemy detekcji gazu zlokalizowane są na obiektach:

**a) Świdnicki Park Przemysłowy: hala przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy.**

**b) Wałbrzyski Park Przemysłowy: hala przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.**

Zakres Prac obejmuje:

Wykonanie kalibracji detektorów gazu oraz wymiana akumulatora zasilającego centralę CS-4X, zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Typ detektora** | **Ilość** |
| 1. | Świdnicki Park PrzemysłowyUl. Towarowa 30 | DEX/F4 | 1 |
| EXGAZ GP-1 | 14 |
| 2. | Wałbrzyski Park PrzemysłowyUl. Uczniowska 34 | Alcaster DEM-08 | 16 |
| Akumulator zasilający centralę CS-4x | 1 |

**Termin wykonania w/w prac do 02.02.2018 r.**

**Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 19.01.2018 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.**

**Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie całego zakresu zapytania ofertowego.**

**Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności związanych z kalibracją detektorów gazu. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.**