[**Zapytanie ofertowe –** **„****Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT”**](http://www.ipdevelopment.pl/2018/05/zapytanie-ofertowe-wykonanie-robot-elektrycznych-na-obiekcie-zlokalizowanym-w-swiebodzicach-przy-ul-walbrzyskiej-38-na-obszarze-swiebodzickiego-parku-przemyslowego-hala-g/) **Sp. z o.o.”**



1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  
ul. Uczniowska 16  
58-306 Wałbrzych  
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl  
www.ipdevelopment.pl

2. **Opis Przedmiotu Zamówienia:**

Przedmiotem Zamówienia są roboty projektowo-instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy istniejących instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla obiektów:

* hala magazynowo - produkcyjna zlokalizowana w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 oraz 19,
* hala magazynowa - produkcyjna zlokalizowana w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 – hala A,
* hala magazynowo – produkcyjna zlokalizowana w Świdnicy przy ul. Towarowej 28 A.

Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest związana z wykonaniem instalacji wewnętrznej hydrantowej na w/w obiektach.

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

* należy wykonać projekt wykonawczy rozbudowy oświetlenia awaryjnego wraz z doborem opraw,
* należy uwzględnić montaż opraw w miejscach lokalizacji hydrantów wewnętrznych,
* wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),
* rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach kablowych (istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych),
* wysokość montowanych opraw w wolnej przestrzeni (poza ścianami i słupami) należy dobrać tak, aby nie ograniczać możliwości wysokiego składowania,
* wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu rozbudowy instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.**Termin wykonanie zamówienia .**

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym.

4. **Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.**

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.**

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl  
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. **Dokumenty składające się na ofertę.**

6.1. Wypełniony formularz - informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. **Okres związania ofertą.**

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. **Sposób przygotowania ofert.**

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.  
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.  
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.  
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.  
Uczniowska 16  
58-306 Wałbrzych

i opisana:

***Oferta na wykonanie usługi pn.:***  
[***„Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT”***](http://www.ipdevelopment.pl/2018/05/zapytanie-ofertowe-wykonanie-robot-elektrycznych-na-obiekcie-zlokalizowanym-w-swiebodzicach-przy-ul-walbrzyskiej-38-na-obszarze-swiebodzickiego-parku-przemyslowego-hala-g/) ***Sp. z o.o.”***

9. **Terminy składania ofert.**

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **11.02.2019r.** do godziny 12.00.

10. **Wybór oferenta**

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. **Warunki uzupełniające.**

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,  
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,  
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. **Wykaz Załączników i Formularzy**

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.  
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.

3. Projekty instalacji hydrantowej.

4. Projekty oświetlenia