Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….………… 
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE  Z UMOWĄ NR ………………..

|  | Stacja transformatorowa w Dzierżoniowie ul. Strefowa 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| - zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| - zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| - książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| - stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| - stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| - stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| - wycieki, |  |  |  |  |
| - poziom oleju, |  |  |  |  |
| - stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| - stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| - stan osprzętu, |  |  |  |  |
| - kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny:						Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….………… 
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE  Z UMOWĄ NR ………………..

|  | Stacja transformatorowa w Wałbrzychu ul. Uczniowska 34 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| - zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| - zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| - książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| - stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| - stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| - stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| - wycieki, |  |  |  |  |
| - poziom oleju, |  |  |  |  |
| - stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| - stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| - stan osprzętu, |  |  |  |  |
| - kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny:						Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….………… 
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE  Z UMOWĄ NR ………………..

|  | Stacja transformatorowa w Świdnicy ul. Towarowa 30 |  |  | Stacja transformatorowa w Świdnicy ul. Towarowa 28A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| - zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |  |  |  |
| - zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |  |  |  |
| - książki eksploatacji, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |  |  |  |
| - wycieki, |  |  |  |  |  |  |  |
| - poziom oleju, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan powłok malarskich, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan osprzętu, |  |  |  |  |  |  |  |
| - kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny:						Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….………… 
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE  Z UMOWĄ NR ………………..

|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (hala G) |  |  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (hala D) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| - zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |  |  |  |
| - zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |  |  |  |
| - książki eksploatacji, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |  |  |  |
| - wycieki, |  |  |  |  |  |  |  |
| - poziom oleju, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan powłok malarskich, |  |  |  |  |  |  |  |
| - stan osprzętu, |  |  |  |  |  |  |  |
| - kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny:						Podpis pracownika firmy ………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWYCH OGLĘDZIN NR ………….… Z DNIA …….………… 
ROZDZIELNI TRANSFORMATOROWEJ ZGODNIE  Z UMOWĄ NR ………………..

|  | Stacja transformatorowa w Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (hala B i C) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wynik oględzin | Podpis | uwagi | Informacje dodatkowe |
| - zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, |  |  |  |  |
| - zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w programie pracy układem sieci elektroenergetycznym, |  |  |  |  |
| - książki eksploatacji, |  |  |  |  |
| - stan opisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych, |  |  |  |  |
| - stan instalacji przeciwpożarowej oraz sprzętu bhp i ppoż., |  |  |  |  |
| - stan obiektów budowlanych oraz zamknięć. |  |  |  |  |
| - wycieki, |  |  |  |  |
| - poziom oleju, |  |  |  |  |
| - stan konserwatora oleju, |  |  |  |  |
| - stan powłok malarskich, |  |  |  |  |
| - stan osprzętu, |  |  |  |  |
| - kontrola temperatury i dźwięku pracy, |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |

Podpis przeprowadzającego oględziny:						Podpis pracownika firmy ………………………..